## 封面
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司 文件编号: HNS-KF-BD-002-B0
项目实施记录表V1.1
20141106
海纳医信工程客服部

## 1-服务器安装记录表
服务器安装记录表
服务器
型号 |  | H3C R6800G2
配置 |  | CPU:32 CUPs x Intel® Xeon® CPU E7-4809 V4 @2.10GHz
内存：255.88GB
位置，KVM序号 |  | 住院部机房
操作系统 |  | Windows Server 2008 R2 X64位
机器名 |  | PACS服务器
管理员用户名 |  | administrator
管理员密码 |  | xtwhxtwh11
其他用户名/密码 |  | 虚拟化平台IP地址 | 200.200.220.81
|  | 用户民/密码 | root/hinacon
数据库版本 |  | Microsoft SQL Server 2008 R2 X64位
认证 | 集成 √
方式 | 混合
数据库IP地址 |  | 200.200.220.70 | 用户名/密码 administrator/xtwhxtwh11 | 说明：数据库服务器
PACS网络负载均衡IP地址 |  | 200.200.220.60 |  | 说明：PACS主服务器
PACS 服务器ip地址1 |  | 200.200.220.61 | 用户名/密码 administrator/xtwhxtwh11
PACS 服务器IP地址2 |  | 200.200.220.62 | 用户名/密码 administrator/xtwhxtwh11
超声内镜服务器IP地址 |  | 200.200.220.63 | 用户名/密码 administrator/xtwhxtwh11 | 说明：超声内镜服务器
病理服务器IP地址 |  | 200.200.220.64 | 用户名/密码 administrator/xtwhxtwh11 | 说明：病理服务器
三维服务器IP地址 |  | 200.200.200.200 | 用户名/密码 administrtor/xtwhxtwh11 miplatform/Hin@com | 说明：三维影像服务器
备注：

## 2-系统安装记录表
海纳系统安装记录表
安装版本 | RIS版本号：3.1.0.27608 PACS版本号：3.0.125.62701 病理版本号：V2.0.2001 超声内镜版本号：2.0.36.4487 排队叫号版本号：BOCO1.0
授权数量 | PACS服务器 接入Dicom设备30、PACS并发数200、临床浏览数200、交互会诊并发10、交互会诊数量10、三维并发20、基础三维功能20、其他三维高级功能20 超声内镜工作站授权：19台
授权时间 | 1年
授权MAC地址 | PACS服务器 | 02-BF-C8-C8-DC-3C
| 三维服务器 | 40-B0-34-3B-4C-59
| 超声内镜第一批次 | 01—6C4B904A1C06 02—6C4B904A1B8E 03—6C4B904A1BEA 04—6C4B904A2CCE 05—6C4B904A1C0D 06—6C4B904A1B72
| 超声内镜第二批次 | 01-6C4B904A1BA3 02-6C4B904A1B8A 03-6C4B904A1BFA 04-90B11C78FC22 05-54E1AD13F866 06-D067E52861E0 07-C03FD5E05EC7 08-4CCC6ABEDF93 09-7845C40B003D 10-D067E524DB8A 11-F48E38B512D0 12-68F72897C87E 13-F48E38BC763F
| 超声内镜第三批次 | 01—6C4B904A1BC5 02—6C4B904A2991 03—6C4B904A2C96
安装路径 | PACS服务器200.200.220.61 | C:\mIPlatform C:\Program Files(X86)\MIPlatform RIS C:\mIPlatform_Caller C:\mIPlatform_Mobile
| PACS服务器200.200.220.62 | C:\mIPlatform C:\Program Files(X86)\MIPlatform RIS C:\mIPlatform_Caller C:\mIPlatform_Mobile
| 超声内镜服务器200.200.220.63 | C:\Program Files (x86)\USESServer
| 病理服务器 200.200.220.64 | D:\pathology_v2.0.0.2001
数据库服务器名称 |  | HINADB
数据库路径 | 数据库服务器 200.200.220.70 | C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
影像存储路径 | 数据库服务器 200.200.220.70 | O:\HinaStore
实施时数据库是否读写分离，如果没做，写明原因 | 是
实施时数据库是否做过数据库索引碎片的整理 | 是
现场是否安装了Monitor，如果安装，是否能监控相关服务，如果没装，写明原因 | 是
现场服务器是否与监控中心连接，如果连接了，是否能通过短信或者网络向监控中心发送信息。 | 否
是否现场实施结束后拷贝了现场安装目录和数据库给研发 | 否
备注

## 3-工作站安装记录表
工作站安装记录表
序号 | 机器型号/机器名 | 机器性能配置 | IP地址 | MAC地址 | 物理位置/使用人 | 是否带有高拍仪 | 是否带有条码打印机 | 是否带有手闸/脚踏开关
1 | CT/MR登记工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.89 | 无 | 放射科登记 | 无 | 是 | 无
2 | CT/MR登记工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.213 | 无 | 放射科登记 | 无 | 是 | 无
3 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.239 | 无 | 放射科 | 无 | 无 | 无
4 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.33 | 无 | 放射科 | 无 | 无 | 无
5 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.12 | 无 | 放射科 | 无 | 无 | 无
6 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.13 | 无 | 放射科 | 无 | 无 | 无
7 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.14 | 无 | 放射科 | 无 | 无 | 无
8 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.20 | 无 | 放射科 | 无 | 无 | 无
9 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.49 | 无 | 放射科 | 无 | 无 | 无
10 | 超声科住院登记工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.211.88 | 6C4B904A1B8A | 超声医学科登记 | 无 | 是 | 无
11 | 超声科（住院）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.211.81 | 6C4B904A1C06 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
12 | 超声科（住院）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.211.82 | 6C4B904A1B8E | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
13 | 超声科（住院）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.211.83 | 6C4B904A1BEA | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
14 | 超声科（住院）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.211.84 | 6C4B904A2CCE | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
15 | 超声科（住院）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.211.85 | 6C4B904A1C0D | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
16 | 超声科（住院）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.211.90 | 6C4B904A1B72 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
17 | 超声科（门诊）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.222 | 90B11C78FC22 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
18 | 超声科（门诊）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.223 | 54E1AD13F866 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
19 | 超声科（门诊）工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.224 | D067E52861E0 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
20 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.15 | 无 | 普放科 | 无 | 无 | 无
21 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.38 | 无 | 普放科 | 无 | 无 | 无
22 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.42 | 无 | 普放科 | 无 | 无 | 无
23 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.99 | 无 | 普放科 | 无 | 无 | 无
24 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.155 | 无 | 普放科 | 无 | 无 | 无
25 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.171 | 无 | 普放科 | 无 | 无 | 无
26 | PACS工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 10.36.115.241 | 无 | 普放科 | 无 | 无 | 无
27 | 内镜工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.199 | C03FD5E05EC7 | 内镜室 | 无 | 无 | 是
28 | 内镜工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.250 | 4CCC6ABEDF93 | 内镜室 | 无 | 无 | 是
29 | 体检超声工作站01 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.203 | 7845C40B003D | 体检中心 | 无 | 无 | 是
30 | 体检超声工作站02 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.221 | D067E524DB8A | 体检中心 | 无 | 无 | 是
31 | 体检超声工作站03 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.226 | F48E38B512D0 | 体检中心 | 无 | 无 | 是
32 | 体检超声工作站04 | 2G内存/500G硬盘 | 200.200.201.229 | 68F72897C87E | 体检中心 | 无 | 无 | 是
33 | 病理科工作站01 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.153 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
34 | 病理科工作站02 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.230 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
35 | 病理科工作站03 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.232 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
36 | 病理科工作站04 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.236 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
37 | 病理科工作站05 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.238 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
38 | 病理科工作站06 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.241 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
39 | 病理科工作站07 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.247 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
40 | 病理科工作站08 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.233 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
41 | 病理科工作站09 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.201.234 | 无 | 病理科 | 无 | 无 | 无
42 | 东街分院超声工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.200.90 | 6C4B904A1BC5 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
43 | 东南分院超声工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.200.91 | 6C4B904A2991 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是
44 | 新城分院超声工作站 | 4G内存/500G硬盘 | 200.200.200.92 | 6C4B904A2C96 | 超声医学科 | 无 | 无 | 是

## 4-设备信息记录表
项目实施-Checklist-放射工作站
序号 | 设备名称 | 品牌 | 所属科室 | 接入方案 | 接入状态 | 设备获取worklist正常 | PACS接受影像正常（Dicom） | DICOM参数 | 备注
1 | 128排256层螺旋CT | 飞利浦 | 放射科 | worklist & dicom | 已接入 | √ | √ | AE：MXV PORT：104 IP：10.36.115.10
2 | 16排螺旋CT | GE | 普放科 | worklist & dicom | 已接入 | ✘ | √ | AE：ct99 PORT：4006 IP：10.36.115.144
3 | 3.0T超导磁共振 | 飞利浦 | 放射科 | worklist & dicom | 已接入 | √ | √ | AE：ACHIEVA3T PORT：104 IP：10.36.115.142
4 | 16排三维后处理工作站 | GE | 普放科 | worklist & dicom | 已接入 | √ | √ | AE：aw-01 PORT：4006 IP：10.36.115.145
5 | 128排三维后处理工作站 | 飞利浦 | 放射科 | worklist & dicom | 已接入 | √ | √ | AE：FINDSCU PORT：2000 IP：10.36.115.15
6 | 0.35T永磁磁共振 | GE | 放射科 | worklist & dicom | 未调试 | ✘ | ✘
7 | 全数字单平板X线机 | 飞利浦 | 普放科 | worklist & dicom | 已接入 | √ | √ | AE：Eleva PORT：3010 IP：10.36.115.160
8 | GE500毫安拍片机 | GE | 放射科 | worklist & dicom | 未调试
9 | 曲面断层机 | 芬兰品牌 | 放射科 | worklist & dicom | 未调试
10 | KXO-15R | TOSHIBA | 放射科 | worklist & dicom | 未调试
11 | 移动X光机 | 西门子 | 普放科 | worklist & dicom | 未调试
12 | 移动X光机 | 国产品牌 | 普放科 | worklist & dicom | 未调试
13 | 胃肠机 | 安健 | 普放科 | worklist & dicom | 已接入 | √ | √ | AE：DXRAYDIAGNOST PORT：2000 IP：10.36.115.15
14 | 钼靶乳腺机 | 普里昂 | 普放科 | worklist & dicom | 已接入 | √ | √ | AE：FMG-CSL PORT：104 IP：10.36.115.172
15 | 体检CR | 普里昂 | 体检科 | worklist & dicom | 未调试
16 | 拍片透视一体机 | 万东 | 新城分院 | worklist & dicom | 未调试
17 | 拍片透视一体机 | 万东 | 东南分院 | worklist & dicom | 未调试
18 | 拍片透视一体机 | 万东 | 东街分院 | worklist & dicom | 未调试 |  |  |  | 手动洗片不接入

## 5-检查部及子项位信息
超声检查部位信息
序号 | 检查部位 | 检查子项序号 | 检查子项 | 备注
1 | 腹部 | 1 | 双肾输尿管膀胱+肾上腺（住院）
|  | 2 | 双肾输尿管膀胱+肾上腺
|  | 3 | 经阴道子宫及双附件（住院）
|  | 4 | 经阴道子宫及双附件
|  | 5 | 经皮测胆组合
|  | 6 | 经腹部子宫及双附件（住院）
|  | 7 | 经腹部子宫及双附件
|  | 8 | 检查-经阴道超声
|  | 9 | 计生，术中B超检查
|  | 10 | 计生，术中B超
|  | 11 | 肝胆胰脾+腹腔（住院）
|  | 12 | 肝胆胰脾+腹腔
|  | 13 | 腹腔淋巴结（小儿）（住院）
|  | 14 | 腹腔淋巴结（小儿）
|  | 15 | 腹壁彩超（住院）
|  | 16 | 腹壁彩超
|  | 17 | 彩色多普勒（电脑声像）超声检查
2 | 乳腺 | 1 | 双乳腺及双腋下淋巴结（住院）
|  | 2 | 双乳腺及双腋下淋巴结
|  | 3 | 超声引导下乳腺穿刺（住院）
|  | 4 | 超声引导下乳腺穿刺
3 | 心脏 | 1 | 心脏彩超
|  | 2 | 小儿心脏彩超（住院）
|  | 3 | 小儿心脏彩超
|  | 4 | 胎儿心脏彩超（住院）
|  | 5 | 胎儿心脏彩超
|  | 6 | 成人心脏彩超（住院）
4 | 胎儿 | 1 | 胎儿彩超（孕20周前）（住院）
|  | 2 | 胎儿彩超（孕20周前）
|  | 3 | 胎儿彩超（孕20周后）（住院）
|  | 4 | 胎儿彩超（孕20周后）
5 | 下肢 | 1 | 下肢静脉超声（住院）
|  | 2 | 下肢静脉超声
8 | 血管 | 1 | 血管超声颈动脉椎动脉(住院)
|  | 2 | 血管超声颈动脉椎动脉
|  | 3 | 血管超声（锁骨下动脉）(住院)
|  | 4 | 血管超声（锁骨下动脉）
放射科检查部位信息
序号 | 检查部位 | 检查子项序号 | 检查子项 | 备注
1 | 胸部 | 1 | 拍片（腹部）（住院）
|  | 2 | 拍片（腹部）
|  | 3 | X线检查（腹部）
2 | 乳腺 | 1 | 钼靶X光线
|  | 2 | 钼靶X光

## 6-用户、权限信息
用户权限信息
序号 | 用户名 | 权限 | 科室 | 备注
| adm | 管理员 | 登录老RIS的用户 | 密码：adm
1 | superadmin | 管理员 | 管理员 | hinacom
2 | 其余由于院方内网不允许接入外网，无法插U盘，无法导出
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

## 7-报告打印模板信息
报告打印模板信息
序号 | 设备类型 | 模板名称 | SVN下文件目录 | 备注
1 | MG | MG打印模板 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
2 | DR | DR打印模板 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
3 | US | 产科2图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
4 | US | 产科3图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
5 | US | 产科普通2图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
6 | US | 产科筛查2图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
7 | US | 产科筛查3图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
8 | US | 计划生育 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
9 | US | 普通1图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
10 | US | 普通2图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN
11 | US | 普通3图 | 无 | 院方不允许接入外网，无法上传SVN

## 8-医学报告模板
医学报告模板
序号 | 部位 | 名称 | 描述 | 结论
1 | 无 | 无 | 无 | 无
由于院方不允许拷贝，无法提供

## 9-申请科室及医生信息
申请科室及医生信息
序号 | 申请科室 | 科室代码 | 序号 | 申请医生 | 员工号 | 备注
1 | 院方不允许提供