问题记录确认单

| 项目名称 | 酒泉市人民医院PACS系统项目 |  | 项目编号 | 17fw0063 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题提出人 | 王晓明（放射科主任） |  | 申请时间 | 2018年5月6日 |  |
| 所属子系统 | PACS系统 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 背景：医院现有DR设备无法从设备中进行胶片打印，目前科室在第三方报告单机工作站上进行打印报告，上线PACS后第三方报告工作站将会淘汰，需借助海纳PACS系统实现胶片打印功能。目前在海纳PACS系统添加图像序列到胶片打印窗口后，对图像进行放大缩小、旋转、窗宽床位调节、平移等处理后，胶片打印效果如下图所见（图像整体偏移出框外，且图像放大了只显示了局部信息）： 图-1 （胸部DR和盆腔DR） 图-2（头部CT） 胶片打印窗口未处理过的图像打印出来的效果与海纳PACS系统胶片打印窗口保持一致见上图-1所示，但图像进行放大缩小、旋转、窗宽床位调节、平移等处理后，打印出来效果见上图箭头标明处理过图像所示，未与PACS系统胶片打印预览窗口的图像保持一致。 |  |  |  |  |
|  | 要求：海纳PACS胶片打印窗口对图像进行放大缩小、旋转、窗宽床位调节、平移等处理后，胶片打印效果按照操作处理后图像所显示的效果打印出来，如下图所示： 目前设备以对接完毕，若此问题不能解决无法上线。 |  |  |  |  |
| 问题产生原因 | 系统胶片打印功能存在严重问题不满足医院要求 |  | 问题紧急程度 | 紧急/重要 |  |
| 甲方负责人意见 | 需处理 | 负责人签字 | 魏彦章 | 时间 | 2018.5.6 |
| 影响分析 |  |  |  |  |  |
| 解决方案 |  |  |  |  |  |
| 预计解决时间 |  |  | 解决方案确认 |  |  |
| 实际解决时间 |  |  | 需求解决确认 |  |  |